ÖLÇÜM NOKTASI KAYDI

KILAVUZ DOKÜMANI

04.07.2017

### Ölçüm Noktası Kayıt ve Güncelleme İşlemleri

Sayaç okuyan kurumların okuma yükümlülüklerindeki tüm ölçüm noktaları için ölçüm noktası kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Ekrandan kayıt/güncelleme yöntemi: Serbest tüketici İşlemleri menüsü altında yer alan Ölçüm Noktası Listeleme ekranındaki “Yeni” butonuna tıklanarak gelen ekranda istenilen bilgilerin girilmesini müteakip kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. İlgili parametreler için uygun olmayan değer girilmesi yada zorunlu olmasına rağmen parametre girişi yapılmaması durumunda hata mesajı verilerek kayıt gerçekleştirilmez. Bu durumda hata mesajlarına göre gerekli düzeltme yapılarak yeniden kayıt işlemi yapılır. Kayıt gerçekleştiğinde  “… EIC Kod ve … Tekil No'ya ait kayıt başarıyla tamamlanmıştır” şeklinde mesaj verilir. Kayıt gerçekleştirildikten sonra ölçüm noktası  “Ölçüm Noktası Listeleme ve Görüntüleme” başlıklı bölümde belirtilen şekilde görüntülenerek kontrol edilmelidir.

Ekrandan güncelleme işlemi için Ölçüm Noktası Listeme başlıklı bölümde belirtildiği şekilde dönem seçilerek ilgili ölçüm noktası listelendikten sonra en soldaki güncelleme sütunu altında yer alan alana tıklanarak ölçüm noktası görüntülenir. Dönem alanına değişikliğin başlangıç dönemi bilgisi girilmelidir.  Güncelleme yapıldıktan sonra kaydet butonuna basıldığında güncelleme gerçekleştirilmiş olur. Güncelleme gerçekleştiğinde  “… EIC Kod ve … Tekil No'ya ait güncelleme başarıyla tamamlanmıştır” şeklinde mesaj verilir.  Yapılan güncelleme, seçilen dönemden itibaren sayaç işlemleri kaydına kopyalanır. Güncelleme yapıldıktan sonra ilgili ölçüm noktası görüntülenerek kontrol edilmelidir.

- Ekrandan toplu kayıt/güncelleme yöntemi (excelle kayıt/güncelleme): Serbest tüketici İşlemleri menüsü altındaki Ölçüm Noktası Listeleme ekranında yer alan toplu kayıt/güncelle butonu tıklandıktan sonra gelen ekrandan dosya seç butonuna ve ardından dosya yükleme butonuna tıklanarak aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanan Ölçüm Noktası Formu yüklenir ve bilgiler ekrandan görüntülenir. Kaydet butonuna basıldığında eğer hata varsa sistem tarafından otomatik olarak bilgisayara indirilen excelin ilgili satırının son sütununda hata bildirilir. Eğer hata mevcut değilse kaydedilerek “x adet kayıt başarıyla kaydedilmiştir” şeklinde mesaj verilir. Eğer işlem güncelleme işlemi ise seçilen dönemden itibaren sayaç işlemleri kaydına kopyalanır. Toplu güncellemede sadece değişiklik yapılan alanların değil bütün zorunlu alanların girilmesi gerekmektedir.

Formun Üstü

### Ölçüm Noktası Listeleme ve Görüntüleme

Ölçüm noktası listeleme işlemi, ölçüm noktası listeleme ekranında yer alan sorgulama parametreleri kullanılarak gerçekleştirilir. İlgili sorgulama parametresi seçildikten sonra ilgili değer girilip ekle butonuna basılıp ardından sorgula butonuna tıklandığında listeleme gerçekleşir. Listeleme yapılırken dönem bilgisinin açık uzlaştırma dönemi, açık uzlaştırma dönemi+1, açık uzlaştırma dönemi+2 şeklinde üç ayrı dönemden biri olarak girilmesi gerekmektedir.  Bu dönemlerden farklı bir dönem bilgisi girildiğinde açık uzlaştırma dönemine ilişkin kayıt görüntülenecektir.

### Ölçüm Noktası Parametreleri

| Parametre Adı | Parametre Veri Tipi | Kurallar |
| --- | --- | --- |
| Ölçüm Noktası EIC Kodu | alfanümerik - 16 karakter | Kayıt ekranında gösterilmeyecektir. Görüntüleme/Güncelleme ekranında değiştirilemez alan olarak yer alacaktır. EPİAŞ, Ölçüm Noktası kaydı sırasında EIC kodu havuzundan sırayla kod ataması yapacaktır. |
| Ölçüm Noktası ID | sayısal –11 karakter | Kayıt ve güncelleme ekranında girilmeyecektir. EPİAŞ tarafından ölçüm noktası kaydında üretilerek ve ataması yapılmaktadır. Güncelleme ve görüntüleme ekranında değiştirilemez alan olarak yer alacaktır. |
| Ölçüm Noktası Ad | Metin | Sayaç okuyan kurumlar tarafından girilmeyecektir. Tedarikçiler tarafından girilen ve henüz sonlanmamış olan aktif abone işlemleri kaydında yer alan ad/unvan bilgileri bu alana kopyalanacaktır. |
| Tekil No | alfanümerik - en fazla 64 karakter | Kayıt ve güncellemede zorunlu alandır. Bir okuma bölgesinde aynı tekil no ile birden fazla ölçüm noktası kaydedilemez. |
| Adres Kodu | sayısal - 10 karakter | Zorunlu alan değildir. |
| Adres | Metin – en fazla 500 karakter | Kayıt ve güncellemede zorunlu alandır. |
| İl | çoktan seçmeli | Kayıt ve güncellemede zorunlu alandır. Sayaç okuyan kurum kullanıcıları sistem parametresinde tanımlanmış iller arasından seçim yapabilir. (Excelle kayıtta il girilmez, ilçeye göre sistem otomatik olarak doldurulur) |
| İlçe | çoktan seçmeli | Kayıt ve güncellemede zorunlu alandır. İl alanında veri girilmeden seçilemeyecektir. İl alanında girilen veri doğrultusunda ilçe seçenekleri listelenecektir (Excelle toplu kayıt/güncellemede il bilgisi olmadığından ilçe doğrudan girilir). |
| Yerleşim Alanı Dışı | İşaretleme | Ölçüm noktası yerleşim alanı dışında ise bu alan işaretlenir, yoksa boş bırakılır. |
| Abone No | alfanümerik – en fazla 64 karakter | Kayıt ve güncellemede zorunlu alandır. |
| Durum | çoktan seçmeli (Aktif/Pasif) | Sistem ilk kayıtta "Aktif" seçeneğini otomatik olarak atayacaktır. Kayıt ekranında değiştirilemez olarak görünecektir. Bir ölçüm noktasının fiziksel olarak varlığının ortadan kalkması yada hatalı kaydedildiğinin fark edilmesi durumunda pasife alınması gerekir. Kullanım durumu “Tüketici Yok” veya “Ölçüm Noktası Tipi” alanı “ST Olmayan” değerine sahip ölçüm noktaları pasife çekilebilir. Bu nedenle pasife alınacak ölçüm noktası tipi ST ve kullanım durumu kullanımda olan bir nokta için önce tahliye talebi verilmesi gerekmektedir. |
| Ölçüm Noktası Tipi | Çoktan seçmeli (ST/ST Olmayan/OSB Ana Sayaç) | Ölçüm noktasının serbest tüketici niteliğini haiz olup olmadığını ve OSB Ana sayacı ise bu niteliğini gösterir. Serbest tüketici niteliğini haiz tüketim noktaları ST olarak, haiz olmayan noktalar ST Olmayan olarak kaydedilmelidir. Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerinin enerji tedarik ettiği ölçüm noktaları EPİAŞ tarafından OSB Ana Sayaç olarak kaydedilecek olup bu sayaçların kaydı için sayaç okuyan kurumların EPİAŞ’a başvurması gerekmektedir. Kayıt ve güncelleme ekranında bu alan doldurulmak zorundadır. ST olmayandan ST’ye geçiş için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır., ST’den ST olmayana geçiş için kullanım durumunun tüketici yok olması (dolayısıyla kullanım durumu kullanımda olan noktalar için tahliye talebi verilmiş olması) gerekmektedir. OSB ST tipli noktalar tahliye edilemez. Bu ölçüm noktaları tahliye edildiğinde EPİAŞ’a başvuru yapılması gerekmektedir. |
| Kullanım Durumu | Çoktan seçmeli (Kullanımda/Tüketici Yok) | Ölçüm noktasında tüketicinin mevcut olup olmadığını gösterir. ST Olmayan noktalar için manuel değişiklik yapılabilir. ST’ler için kullanım durumu tüketici yok olan bir nokta manuel olarak değiştirilebilir, kullanımda olan nokta güncellenemez, tahliye talebi verilmesi gerekir. |
| Tedarik Tipi | Çoktan seçmeli (SKT/İA/Perakende Satış/-) | EPİAŞ tarafından otomatik olarak doldurulacak olan bu alan ölçüm noktasının tedarik yöntemini göstermektedir. Sayaç okuyan kurumun bu alanla ilgili veri girişi sorumluluğu bulunmamaktadır, sadece görüntüleme yapabilirler. İkili Anlaşma, serbest tüketici hakkını kullanarak ikili anlaşma ile enerji alan tüketiciler için geçerli tedarik yöntemidir. Son kaynak tedariği, serbest tüketici niteliğini haiz olmakla birlikte, bu hakkını kullanmayarak EPDK tarafından düzenlenen tarifelerden enerji alan tüketiciler için geçerli olan tedarik tipidir. Perakende Satış ise serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için geçerli tedarik tipidir. Eğer ilgili ölçüm noktasında tüketici mevcut değilse bu alanda (-) ifadesi yer alacaktır. Sayaç okuyan kurum tarafından yapılan kullanım durumu ve ölçüm noktası tipi güncellemeleri veya serbest tüketici taleplerinin kesinleştirilmesi sonrasında tedarik tipi EPİAŞ tarafından otomatik olarak değiştirilecektir. |
| Ölçüm Noktası Kayıt Tarihi | Tarih formatı | Tüketim noktasının sisteme ilk kaydedildiği tarih Ölçüm Noktası görüntüleme ve güncelleme ekranlarında yer alacaktır. Bilgi herhangi bir kullanıcı tarafından değiştirilemeyecektir. Canlıya alma öncesinde kaydedilen sayaçlar için bu alan boş kalacaktır. |
| OSB Ünvanı | Çoktan seçmeli (OSB Organizasyon İsimleri) | OSB Ana Sayaçların sahibi olan OSB organizasyonunun unvanını göstermekte olup EPİAŞ tarafından OSB Ana sayacı niteliğindeki ölçüm noktasının kaydında seçilecektir. Ölçüm noktası tipi OSB Ana sayaç dışı bir değer ise bu alan seçilemeyecektir. |
| OSOS'a Dahil mi? | İşaretleme | Ölçüm noktası OSOS’a dahil ise bu noktanın işaretlenmesi gerekmektedir. Sayaç okuyan kurumu iletim olan noktalarda otomatik olarak işaretli olur. |
| Yük Profili Alınabilir mi? | İşaretleme | Yük profili alınabiliyor ise bu noktanın işaretlenmesi gerekmektedir. Sayaç okuyan kurumu iletim olan noktalarda otomatik olarak işaretli olur. |
| Tahminleme Yapılıyor mu? | İşaretleme | Tahminleme yapılabiliyor ise bu noktanın işaretlenmesi gerekmektedir. |
| Okuma Tipi | Çoktan seçmeli (Üç Zamanlı/Saatlik) | Kayıt ve güncelleme ekranında zorunludur. |
| Profil Tip | Çoktan seçmeli (normal/alternatif) | Okuma Tipi alanı “Üç Zamanlı” olan ölçüm noktalarında girilebilir ve zorunlu alandır. Saatlik ölçüm noktalarında gösterilmeyecek ve “-“ değerini alacaktır. |
| Profil Abone Grubu | çoktan seçmeli | Profil tipi normal olan ölçüm noktalarında girilebilir ve zorunlu alandır. Sayaç okuyan kurum bilgisine göre sistemde tanımlı seçenekler kullanılıyor olacaktır (6. Bölüm). “Okuma Tipi” “Saatlik” değerine sahip olan ölçüm noktalarında ekranda gösterilmeyecek ve “-” değerini alacaktır. |
| Çekiş Pozisyonu | çoktan seçmeli | Kayıt ve güncellemede sistemde tanımlı değerler kullanılarak doldurulmalıdır (6. Bölüm). |
| Veriş Pozisyonu | çoktan seçmeli | Ölçüm tipi kombi olan OSB ST tipli ölçüm noktaları için EPİAŞ tarafından girilebilmektedir. |
| Bağlantı Pozisyon Açıklama |  | Çekiş pozisyonuna göre sistem tarafından otomatik olarak atanır. |
| Boştaki Kayıp (Pb) (kW) | Sayısal - Negatif değer girilemez. | Çekiş pozisyon ve veriş pozisyon bilgilerine göre zorunlu veya girilemez alan olacaktır. |
| Yükteki Kayıp (Pcu) (kW) | Sayısal - Negatif değer girilemez. | Çekiş pozisyon ve veriş pozisyon bilgilerine göre zorunlu veya girilemez alan olacaktır. |
| İletken Tipi | Çoktan seçmeli (alümünyum/bakır) | Hat kaybı parametrelerinden olup çekiş pozisyon ve veriş pozisyon bilgilerine göre zorunlu veya girilemez alan olacaktır. Hat kaybının mevcut olduğu ölçüm noktalarında zorunlu, diğer ölçüm noktaları için girilemezdir. |
| Hat Uzunluk (m) | Sayısal – en fazla 15 karakter, 3 ondalık basamak içerecektir. Negatif değer girilemez. | Hat kaybı parametrelerinden olup çekiş pozisyon ve veriş pozisyon bilgilerine göre zorunlu veya girilemez alan olacaktır. Hat kaybının mevcut olduğu ölçüm noktalarında zorunlu, diğer ölçüm noktaları için girilemezdir. |
| Hat Kesit (mm2) | Sayısal – en fazla 15 karakter, 3 ondalık basamak içerecektir. Negatif değer girilemez. | Hat kaybı parametrelerinden olup çekiş pozisyon ve veriş pozisyon bilgilerine göre zorunlu veya girilemez alan olacaktır. Hat kaybının mevcut olduğu ölçüm noktalarında zorunlu, diğer ölçüm noktaları için girilemezdir. |
| Hat Devre Sayısı | çoktan seçmeli (tek/çift/üç devre) | Hat kaybı parametrelerinden olup çekiş pozisyon ve veriş pozisyon bilgilerine göre zorunlu veya girilemez alan olacaktır. Hat kaybının mevcut olduğu ölçüm noktalarında zorunlu, diğer ölçüm noktaları için girilemezdir. |
| ISKK Konf. Dahil | İşaretleme | ISKK Konfigürasyonuna dahil ise bu alan EPİAŞ tarafından işaretlenir. |
| Bağlantı Noktası Gerilim (kV) | çoktan seçmeli | Bu alana bağlantı noktası gerilim değerinin girilmesi gerekmektedir. Sistemde tanımlı değerler ile kaydedilecek ve güncellenecektir. Kayıt ve güncelleme ekranında zorunludur. Sistemde tanımlı seçenekler kullanılıyor olacaktır. (6. Bölüm) |
| Bara Gerilim (kV) | çoktan seçmeli | Sistemde tanımlı değerler ile kaydedilecek ve güncellenecektir. Kayıt ve güncelleme ekranında zorunludur. Sistemde tanımlı seçenekler kullanılıyor olacaktır. (6. Bölüm) |
| Trafo Gücü (MVA) | sayısal, 3 ondalık basamak içerecektir. | Kayıt ve güncelleme ekranında zorunludur. Trafo Gücü parametre değeri en fazla 100 MVA olarak girilebilecektir. |
| Trafo Merkez | çoktan seçmeli | Kayıt ve güncelleme ekranında zorunludur. Sistemde tanımlı seçenekler kullanılıyor olacaktır (6. Bölüm). |
| Trafo Giriş Gerilim (kV) | sayısal – en fazla 15 karakter, 3 ondalık basamak içerecektir. | Kayıt ve güncelleme ekranında zorunludur. |
| Trafo Çıkış Gerilim (kV) | sayısal – en fazla 15 karakter, 3 ondalık basamak içerecektir. | Kayıt ve güncelleme ekranında zorunludur. |
| Trafoya Göre Konum | çoktan seçmeli | Kayıt ve güncelleme ekranında zorunludur. Sistemde tanımlı seçenekler kullanılıyor olacaktır (6. Bölüm). |
| Trafoya Göre Konum Diğer | Metin – en fazla 50 karakter | Zorunlu alan değildir. |
| Ana Ölçüm Noktası ID | Combo box | Sayaç okuyan kurum bilgisi OSB olan ölçüm noktalarının kaydında zorunlu alan olarak sistemde tanımlı değerler arasından girilecek ve güncellenecektir. OSB dışındaki sayaç okuyan kurumlar tarafından bu alana veri girişi yapılmayacaktır. |
| Yıllık Ort. Tüketim (kWh) | sayısal – en fazla 15 karakter, 3 ondalık basamak içerecektir. | Tahmini yıllık tüketim miktarı değeri olup zorunlu olarak kaydedilecek ve güncellenecektir. |
| Yıllık Max. Tüketim (kWh) | sayısal – en fazla 15 karakter, 3 ondalık basamak içerecektir. | Ölçüm noktasının geriye dönük bir yıl içerisindeki en yüksek bir aylık tüketim miktarıdır. Zorunlu değildir. |
| Sözleşme Gücü (kW) | Sayısal – en fazla 15 karakter, 3 ondalık basamak içerecektir. | Sayaç okuyan kurum için ölçüm noktası kayıt ve güncelleme aşamasında girilmesi zorunludur. Sayaç okuyan kurumu iletim olan ölçüm noktaları hariç trafo gücünden büyük girilemez. |
| Tarife Sınıfı | Çoktan seçmeli (Tek terimli/çift terimli) | Sayaç okuyan kurum bilgisi dağıtım ve OSB olan ölçüm noktaları için zorunlu alandır. Sayaç okuyan kurum bilgisi iletim organizasyonu olan ölçüm noktaları için bu alan kapalı gelecek ve otomatik olarak “–“ değeri atanacaktır. |
| Ana Tarife Grubu | çoktan seçmeli | Sayaç okuyan kurum bilgisi iletim organizasyonu olan ölçüm noktaları hariç, sistem parametrelerinde tanımlanan değerler kullanılabilecektir. Sayaç okuyan kurum bilgisi iletim olan ölçüm noktaları için “İletim Sistemi Kullanıcısı” değerini alacaktır. Güncelleme işleminde bu alan iletimden bağlı tüketim noktaları için kapalı olacaktır. Diğer ölçüm noktaları için sistem parametrelerinde tanımlanan değerler kullanılabilecektir. |
| Faaliyet Kodu (NACE KODU) | Metin – 6 karakter | NACE (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) Kodu, Avrupa Birliği‘nde geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılan bir kod sistemidir. Ülkemizde de 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden yetkilendirilen TOBB tarafından NACE sistemi esas alınarak meslek gruplandırılması yapılmıştır. Sistem parametrelerinde tanımlanan değerler kullanılabilecektir (6. Bölüm). Zorunlu alan değildir. |
| Ölçüm Tipi | (Çekiş/kombi) | OSB Ana sayaçlar için geçerli olan bir alan olup EPİAŞ tarafından kayıt sırasında doldurulur, ST ve ST olmayan tipli ölçüm noktaları için ekrana gelmez. |
| Çekiş Tenzil UEVÇB | Sayısal | Sayaç okuyan kurumu dağıtım olan ölçüm noktaları için sistem otomatik olarak dağıtım bölgesi UEVÇB bilgisini atayacak; sayaç okuyan kurum kullanıcıları manuel giriş yapamayacaktır. OSB’den bağlı ölçüm noktaları için ve Ana sayaç ID alanı dolu olan diğer ölçüm noktaları için Ana Sayacın çekiş UEVÇB ID'si EPİAŞ tarafından otomatik olarak atanacaktır. |
| Veriş Tenzil UEVÇB | Sayısal | Bu alan sadece “Ölçüm Noktası Tipi” alanı “OSB ST” ve ölçüm tipi kombi olan EPİAŞ tarafından kaydedilen ölçüm noktaları için tenzilli ölçüm noktaları için dolu olacak, veriş Tenzil UEVÇB alanı girilen ana sayaç id’ye göre ana sayacın UEVÇB’si atanacaktır. |
| Geçerlilik Tarihi | Çoktan seçmeli | Değişikliğin geçerli olacağı ve sayaç işlemleri kaydına aktarılacağı dönemi ifade etmektedir. Açık uzlaştırma dönemi, açık uzlaştırma dönemi+1 yada açık uzlaştırma dönemi+2 olarak girilebilir.(Excelde ay-yıl formatında girilmelidir. Örnek:07-2017) |
| Açıklama | Metin | Yapılan işlemle ilgili olarak log kaydında görülmesi istenen açıklamanın buraya girilmesi gerekmektedir. |

### Kayıp Parametre Sınır Değerleri

“Trafo Gücü” parametresine girilen değere göre “Boştaki Kayıp” ve “Yükteki Kayıp” parametrelerine girilebilecek min-max değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Trafo Gücü | Boşta Kayıp | Yükte Kayıp |
| --- | --- | --- |
|  | Min | Max | Min | Max |
| 0-0,049 | 0,000 | 0,189 | 0,000 | 1,099 |
| 0,05-0,099 | 0,152 | 0,319 | 0,880 | 1,749 |
| 0,1-0,159 | 0,256 | 0,459 | 1,400 | 2,349 |
| 0,16-0,249 | 0,368 | 0,649 | 1,880 | 3,249 |
| 0,25-0,399 | 0,520 | 0,929 | 2,600 | 4,599 |
| 0,4-0,629 | 0,744 | 1,299 | 3,680 | 6,499 |
| 0,63-0,799 | 1,040 | 1,499 | 5,200 | 8,499 |
| 0,8-0,999 | 1,200 | 1,699 | 6,800 | 10,499 |
| 1-1,249 | 1,360 | 2,099 | 8,400 | 12,999 |
| 1,25-1,599 | 1,680 | 2,599 | 10,400 | 16,999 |
| 1,6-31,249 | 2,080 | 22,999 | 13,600 | 184,999 |
| 31,25-62,499 | 18,400 | 29,999 | 148,000 | 249,999 |
| 62,5-99,999 | 24,000 | 59,999 | 200,000 | 309,999 |
| 100-124,999 | 48,000 | 79,999 | 248,000 | 329,999 |
| 125-149,999 | 64,000 | 53,999 | 264,000 | 297,999 |
| 150-249,999 | 43,200 | 82,999 | 238,400 | 449,999 |
| 250-344,999 | 66,400 | 149,999 | 360,000 | 686,999 |
| 345-500 | 120,000 | 240,00 | 549,600 | 1099,20 |

### Kayıp Parametreleri Giriş Kuralları ve Bağlantı Pozisyon Açıklamaları

Çekiş pozisyon değerine göre kayıp parametrelerinin giriş kuralları ve bağlantı pozisyon açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

| "Çekiş Pozisyonu" parametre değeri | Seçeneği görebilecek kullanıcının organizasyon bilgisi | Bağlantı pozisyon açıklaması | Hat Kaybı Parametreleri | Boştaki kayıp parametresi | Yükteki kayıp parametresi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Dağıtım | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 13 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 19 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 20 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 21 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Zorunlu alan | Girilemez alan |
| 23** |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 24** |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Zorunlu alan | Girilemez alan |
| 25 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 26 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 27 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Zorunlu alan | Girilemez alan |
| 28 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 29 |  | OG DAĞITIM | Girilemez alan | Zorunlu alan | Girilemez alan |
| 30 |  | AG DAĞITIM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 1 | İletim | YG İLETİM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 2 |  | YG İLETİM | Zorunlu alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 2* |  | YG İLETİM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 3 |  | YG İLETİM | Zorunlu alan | Zorunlu alan | Zorunlu alan |
| 4 |  | OG İLETİM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 5 |  | OG İLETİM | Zorunlu alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 6 |  | OG İLETİM | Zorunlu alan | Zorunlu alan | Zorunlu alan |
| 10 |  | OG İLETİM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 16 |  | OG İLETİM | Zorunlu alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 22 |  | OG İLETİM | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 23* |  | OG İLETİM | Zorunlu alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 24* |  | OG İLETİM | Zorunlu alan | Zorunlu alan | Zorunlu alan |
| 8 | OSB | OG OSB | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 9 |  | AG OSB | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 11 |  | OG OSB | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 12 |  | AG OSB | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 14 |  | OG OSB | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 15 |  | AG OSB | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 17 |  | OG OSB | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |
| 18 |  | AG OSB | Girilemez alan | Girilemez alan | Girilemez alan |

### Ölçüm Noktası Parametre Kodları Listesi

### Excelle yapılan ölçüm noktası toplu yükleme, güncelleme işlemlerinde kullanılan ve aşağıda yer alan Ölçüm Noktası Formu (ONF.01) doldurulurken, web servis üzerinden yapılan kayıt/güncelleme işlemlerinde Ölçüm Noktası Parametreleri başlıklı 3. Bölümde parametre tipi çoktan seçmeli ve işaretleme olarak belirtilmiş olan parametreler için parametre kodlarının girilmesi gerekmektedir. Belirtilen parametreler için seçenekler ve bu seçenekler için girilmesi gereken parametre kodlarının listesi aşağıdaki “Ölçüm Noktası Parametre Kodları Listesi” adlı excelde yer almaktadır.

### EK-Ölçüm Noktası Kayıt Yapısındaki Değişim

Ölçüm noktası kaydında talep sürecini düzenleyen statü parametrelerinde değişiklik yapılmıştır. Eski yapıda bu bilgiler sadece kullanım tipi adlı alanda tutulurken yeni yapıda ölçüm noktası tipi, kullanım durumu ve tedarik tipi adlı üç ayrı alan oluşturulmuştur. Statü parametrelerinin eski ve yeni versiyonları karşılaştırmalı olarak altta yer almaktadır.

# Footnotes

28720 sayılı kanun kapsamında dağıtım şirketi yükümlülüğünde olan genel aydınlatma sayaçları ile DGPYS’de serbest tüketici (normal) ve serbest tüketici (talep birleştirme) dışındaki bir sayaç kullanım tipine sahip sayaç kaydı olan noktalar haricindeki tüm tüketim noktaları için ölçüm noktası kaydının mevcut olması gerekmektedir. Ayrıca, dağıtım şirketlerinin iletim grup müdürlüklerinin okuma yükümlülüğündeki ölçüm noktaları için kayıt yapmamaları, varsa bu kayıtların tahliye edilerek pasife alınması gerekmektedir.

“Hat Kaybı Parametreleri”, “İletken Tipi”, “Hat Devre Sayısı”, “Hat Uzunluk” ve “Hat Kesit” parametrelerinden oluşmaktadır.