## Sayaç Test Tut. (Dağ)
FORM NO: DAG.02
DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİ
SAYAÇ TEST TUTANAĞI
MÜŞTERİNİN / TESİSİN ADI
TM ADI
FİDER ADI
FİDER ATO
FİDER GTO
KULLANILAN SAYAÇ ÇARPANI
AKTİF SAYAÇ ENDEKS ÇARPANI
REAKTİF SAYAÇ ENDEKS ÇARPANI
KAP. REAKTİF SAYAÇ ENDEKS ÇARPANI
SAYAÇLAR SUN'İ YÜK İLE TEST EDİLDİĞİNDE ALINMASI GEREKEN DEĞERLER
SATIŞA ESAS AKTİF SAYAÇ |  |  |  | SATIŞA ESAS REAKTİF SAYAÇ
SAYAÇ MARKASI |  |  |  | SAYAÇ MARKASI
SAYACIN TİPİ |  |  |  | SAYACIN TİPİ
SAYACIN İMAL TARİHİ |  |  |  | SAYACIN İMAL TARİHİ
SAYACIN SINIFI |  |  |  | SAYACIN SINIFI
SAYAÇ SERİ NO |  |  |  | SAYAÇ SERİ NO
SAYAÇ DAMGA TARİHİ |  |  |  | SAYAÇ DAMGA TARİHİ
SAYACIN AKIMI |  |  |  | SAYACIN AKIMI
SAYACIN GERİLİMİ |  |  |  | SAYACIN GERİLİMİ
SAYACIN İÇ ÇARPANI |  |  |  | SAYACIN İÇ ÇARPANI
SAYAÇ KONSTANT (imp-devir/kWh) |  |  |  | SAYAÇ KONSTANT (imp-devir/kWh)
ETALON SAYAÇ |  |  |  | ETALON SAYAÇ
MARKASI |  |  |  | MARKASI
İMPULS SABİTESİ ( R ) |  |  |  | İMPULS SABİTESİ ( R )
SAYACIN KANSTANTI ( K ) |  |  |  | SAYACIN KANSTANTI ( K )
TEST YÜKÜ | 1 | 0.5 | 0.05 | TEST YÜKÜ | 1 | 0.5 | 0.05
TUR SAYISI ( N ) |  |  |  | TUR SAYISI ( N )
ET.SAY.İMPULS.SAYISI |  |  |  | ET.SAY.İMPULS.SAYISI
HESAPLANAN İMPULS |  |  |  | HESAPLANAN İMPULS
SATILAN AKTİF % HATA |  |  |  | % HATA (Q1)
% HATA (Q2)
ALINAN AKTİF % HATA |  |  |  | % HATA (Q3)
% HATA (Q4)
YORUM |  |  |  | YORUM
SAYAÇLAR DEVREDE İKEN TEST EDİLDİĞİNDE ALINMASI GEREKEN DEĞERLER
SAYAÇ İLK ENDEKSİ |  |  |  | SAYAÇ İLK ENDEKSİ
SAYAÇ SON ENDEKSİ |  |  |  | SAYAÇ SON ENDEKSİ
ENDEKS FARKI |  |  |  | ENDEKS FARKI
TESTE BAŞLAMA SAATİ |  |  |  | TESTE BAŞLAMA SAATİ
TESTİN BİTİŞ SAATİ |  |  |  | TESTİN BİTİŞ SAATİ
TOPLAM TEST SÜRESİ (dakika) |  |  |  | TOPLAM TEST SÜRESİ (dakika)
TEST ÖNCESİ TUR |  |  |  | TEST ÖNCESİ TUR
TEST ÖNCESİ TUR ZAMANI |  |  |  | TEST ÖNCESİ TUR ZAMANI
TEST SONRASI TUR |  |  |  | TEST SONRASI TUR
TEST SONRASI TUR ZAMANI (sn) |  |  |  | TEST SONRASI TUR ZAMANI (sn)
FİDERİN TEST ÖNCESİ |  |  |  | FİDERİN TEST SONRASI
IA AKIMI: | UAB GERİLİMİ: |  |  | IA AKIMI: | UAB GERİLİMİ:
IB AKIMI: | UBC GERİLİMİ: |  |  | IB AKIMI: | UBC GERİLİMİ:
IC AKIMI: | UCA GERİLİMİ: |  |  | IC AKIMI: | UCA GERİLİMİ:
MW | Mvar |  |  | MW | MVar
3600 x n |  |  |  | 3600 x n
AKTİF (P) = |  |  |  | AKTİF (P) =
K x tsn |  |  |  | K x tsn
3600 x n |  |  |  | 3600 x n
REAKTİF (Q) = |  |  |  | REAKTİF (Q) =
K x tsn |  |  |  | K x tsn
Ø =arctan Q/P
SUNİ YÜKLE AKTİF SAYACA |  |  |  | SUNİ YÜKLE AKTİF SAYACA
YAZDIRILAN ENERJİ (kWh) |  |  |  | YAZDIRILAN ENERJİ (kVArh)
HESAPLANAN P=ORT.AKTİF |  |  |  | ORT.REAKTİF Q x DEVRE ÇARPANI
P x DEVRE ÇARPANI
TEST SÜRESİNCE AKTİF SAYACIN |  |  |  | TEST SÜRESİNCE REAKTİF SAYACIN
YAZMASI GEREKEN ENERJİ (kWh) |  |  |  | YAZMASI GEREKEN ENERJİ (kVArh)
İLAVE EDİLMESİ GEREKEN AKTİF |  |  |  | İLAVE EDİLMESİ GEREKEN REAKTİF
FARK ENERJİ (kWh) |  |  |  | FARK ENERJİ (kVArh)
NOT:Yukarıda ilave edilmesi gereken fark güçler (+) ise endekse ilave edilecektir, (-) ise endeksten düşülecektir.
DAĞ. LİS. SAH. TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ |  |  |  |  | MÜŞTERİ ADINA